广东省市场监督管理局

粤市监办发〔2023〕871号

# 广东省市场监督管理局办公室关于开展2023年检验检测机构能力验证工作的通知

各地级以上市市场监管局，广州质量监督检测研究院、广东省惠州市石油产品质量监督检验中心、威凯检测技术有限公司，各有关检验检测机构：

为加强我省取得省级资质认定（CMA）的检验检测机构监管，推进与港澳检验检测机构交流合作，根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构能力验证管理办法》等有关规定，省局决定在食品、油品、电动自行车锂电池等社会重点关注领域组织开展2023年检验检测机构能力验证工作。现将有关事项通知如下：

一、能力验证项目

（一）食品领域能力验证项目2个：植物油中黄曲霉毒素B1的测定和酱油中氨基酸态氮的测定。

（二）油品领域能力验证项目1个：车用柴油硫含量的测定。

（三）电动自行车锂电池领域能力验证项目1个：电动自行车用锂离子蓄电池放电性能的测定。

# 二、参加对象

截至2023年6月1日，获得省局颁发的检验检测机构资质认定有效证书，且具备本次能力验证相关项目检测资质的检验检测机构均须参加；我省其他具备本次能力验证相关项目检测能力的检验检测机构自愿参加；港澳具备本次能力验证相关项目检测能力的检验检测机构受邀参加。

# 三、组织与实施

省局为组织实施部门，负责确定能力验证项目、制定工作方案（见附件），汇总公布和处理结果；广州质量监督检测研究院为食品领域能力验证项目承担单位，广东省惠州市石油产品质量监督检验中心为油品领域能力验证项目承担单位，威凯检测技术有限公司为电动自行车锂电池领域能力验证项目承担单位。同时，为促进检验检测机构持续提升技术能力水平，省局鼓励检验检测机构以自愿为原则参加省认证认可协会等行业组织以及其他能力验证提供机构组织开展的能力验证活动，并将能力验证结果作为对检验检测机构分类监督管理的参考依据。

# 四、时间安排

2023年6月—11月。

# 五、实施要求

（一）请各市局将本《通知》转发给辖区内的相关检验检测机构，并督促其按要求参加。因故不能报名参加的检验检测机构，须向相关项目承担单位提交书面说明，并向属地市局报备相关情况。

（二）本次能力验证项目承担单位应高度重视，配备足够资源，保证能力验证项目及时、科学、有效实施，于6月15日前上报参加机构名单、未按要求参加机构名单，于11月30日前完成能力验证项目总结验收及报告编写等工作。

（三）参加能力验证的检验检测机构（以下称参加者）应当按照项目承担单位的要求参加能力验证活动，真实、客观、及时报送检验检测结果。

# 六、结果处理和利用

## （一）对于省内参加者

1．省局将汇总并公布本次能力验证结果。

2．能力验证结果满意的参加者，依据《检验检测机构能力验证管理办法》，2年内可简化其相关项目的资质认定技术评审内容。

3．能力验证初测结果可疑、不满意的参加者，应进行整改并向相应项目承担单位提交整改报告，同时向项目承担单位申请补测，整改结果和补测结果由项目承担单位上报省局。补测结果仍不满意者判为本次能力验证最终结果不合格，应实施整改，并自行暂停出具加盖CMA公章的检验检测报告，直至其向省局提交整改和验证材料，并经确认通过后方可恢复相关检验检测活动。对逾期不整改或者整改后仍不符合发证条件的，可依据《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》撤销相应的计量认证项目；对整改期间或者整改后技术能力仍不能符合资质认定条件和要求，并擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，将按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》相关规定进行处理。

4．对未按照本《通知》要求参加能力验证的检验检测机构，限其一个月内改正，逾期未改正或改正后仍不符合要求的，将按照检验检测机构分类监管相关规则，将其纳入重点监管对象加大监管频次和力度。

## （二）对于港澳参加者

能力验证结果满意的参加者，将由省局汇总通报，并鼓励其他政府部门、社会组织及其他方选择能力验证结果满意的检验检测机构提供技术服务。

# 七、联系方式及其他

## （一）报名方式

本次能力验证使用的报名表等相关资料可根据验证项目分别登陆广州质量监督检测研究院网站（http://www.qmark.com.cn/）、广东省惠州市石油产品质量监督检验中心网站（http://www.hzypzx.cn/）、威凯能力验证业务管理系统（http://pt.cvc.org.cn）自行下载。

## （二）联系方式

### 1．省市场监管局认监处联系人：陈栩强

联系电话：020-38835986

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

### 2．广州质量监督检测研究院联系人：罗工、郑工

联系电话：020-83179105、020-83179803

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

### 3．广东省惠州市石油产品质量监督检验中心：张文媚、郭惠君

电话：0752-2840706、13824286731、13824293922

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

### 4．威凯检测技术有限公司联系人：王珊珊、陈宇军

联系电话：020-31702514、020-32369663

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

# 附件：1．植物油中黄曲霉毒素B1的测定和酱油中氨基酸态

# 氮的测定能力验证工作方案

# 2．车用柴油硫含量的测试能力验证工作方案

# 3．电动自行车用锂离子蓄电池放电性能的测试能力

# 验证工作方案

广东省市场监督管理局办公室

2023年6月6日

附件1

# 植物油中黄曲霉毒素B1的测定和酱油中

# 氨基酸态氮的测定能力验证工作方案

植物油和酱油是粤港澳大湾区消费量巨大的食品之一，其质量备受消费者关注。黄曲霉毒素B1是植物油质量安全监督中监控频次较多的项目，也是植物油中高风险项目之一；氨基酸态氮是酱油的质量指标之一，其含量高低直接影响酱油的质量。为保障2023年检验检测机构植物油中黄曲霉毒素B1的测定、酱油中氨基酸态氮的测定能力验证工作顺利开展，特制定本方案。

# 一、能力验证项目和检验方法

（一）本次能力验证项目：植物油中黄曲霉毒素B1的测定、酱油中氨基酸态氮的测定。

（二）截至2023年6月1日，获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定有效证书，且具备以下检验方法检测资质的检验检测机构，须采用获得资质的方法检测；自愿或受邀参加的检验检测机构可采用满足要求的国际标准、国家标准及实验室方法。

资质认定检验方法：

## 1．黄曲霉毒素B1。

GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》

## 2．氨基酸态氮。

GB 5009.235-2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》

# 二、报名方式

请各有关检验检测机构并于2023年6月15日前登陆广州质量监督检测研究院网站（http://www.qmark.com.cn/），按照要求填写《植物油中黄曲霉毒素B1的测定能力验证报名表》和《酱油中氨基酸态氮的测定能力验证报名表》进行报名，逾期未报名者视作不参加。

# 三、样品制备和样品分发

能力验证样品由广州质量监督检测研究院负责制备，样品基质分别为植物油和酱油。植物油中黄曲霉毒素B1的测定能力验证样品用聚乙烯瓶封装，内装植物油样品约25克，外壁加贴标注有样品编号的标签。酱油中氨基酸态氮的测定能力验证样品用聚乙烯瓶封装，内装酱油样品约25克，外壁加贴标注有样品编号的标签。

广州质量监督检测研究院于2023年6月30日前完成样品制备，并于2023年7月10日前向各参加能力验证的检验检测机构发放能力验证样品。各检验检测机构在收到样品后，应检查样品的数量和状态，填写样品接收状态确认表，并立即将该表通过电子邮件的方式发至gdsjj_rjc@gd.gov.cn。

# 四、结果反馈

有关检验检测机构在收到能力验证样品后，应按要求组织具有相关资质的检验人员在收到样品5个工作日内完成检测，并将填好的能力验证结果报告单通过电子邮件的方式发至gdsjj_rjc@gd.gov.cn，邮件主题需写明检验检测机构名称，并将样品接收状态确认表原件、能力验证结果报告单、实验原始记录寄送给广州质量监督检测研究院，同时请保存好与本次能力验证试验有关的原始检验数据以备查。

# 五、结果分析评价

广州质量监督检测研究院组织专业评估小组对各检验检测机构的检验数据进行评估，并于2023年11月底前完成最后技术分析总结。

# 六、其他事项

（一）各有关检验检测机构应保证独立完成能力验证样品的检测，禁止互相打听检验结果，或上报其他检验检测机构检验的结果。对弄虚作假、进行串通的检验检测机构，经查属实的，其检验结果视为不满意，广东省市场监督管理局将通报并取消其相应项目的检验检测资质。

（二）能力验证的结果可疑、离群的检验检测机构应进行整改并向广州质量监督检测研究院提交整改报告，同时向该单位申请补测，整改结果和补测结果由广州质量监督检测研究院上报广东省市场监督管理局。

（三）任何单位和个人发现本次能力验证项目承担单位存在不公平不公正行为的，有权向广东省市场监督管理局投诉、举报。

# 七、项目承担单位联系人及联系方式

报名、资料收集：罗工、郑工

电话：020-83179105、020-83179803

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

植物油中黄曲霉毒素B1的测定能力验证技术专家：刘庆

酱油中氨基酸态氮的测定能力验证技术专家：黄晓欣

电话：020-83183827、020-83390255

地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼803

邮编：511447

附件2

# 车用柴油硫含量的测试能力验证工作方案

车用柴油是由石油炼制而成的液体燃料，主要用于压燃式发动机轿车、摩托车、农业机械、内燃机车、工程机械和发电机组等压燃式发动机车。随着我国机动车保有量的大幅增加，车用柴油的质量备受消费者关注。硫含量是车用柴油质量控制和环保管理中的一个关键指标，是车用柴油质量检验的重要项目之一。为保障2023年检验检测机构车用柴油硫含量的测试能力验证工作顺利开展，特制定本方案。

# 一、能力验证项目和测试方法

（一）本次能力验证项目：车用柴油硫含量。

（二）截至2023年6月1日，获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定有效证书，且具备以下检验方法检测资质的检验检测机构，须采用获得资质的方法检测；自愿或受邀参加的检验检测机构可采用满足要求的国际标准、国家标准及实验室方法。

资质认定检验方法：SH/T 0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）》。

# 二、报名方式

请各有关检验检测机构填写《车用柴油硫含量的测试能力验证报名表》，并于2023年6月15日前通过电子邮件的方式发至gdsjj_rjc@gd.gov.cn，逾期未报名者视作不参加。

# 三、样品制备和样品分发

能力验证样品由广东省惠州市石油产品质量监督检验中心负责制备。能力验证样品用防盗盖密封铝罐进行封装，内装样品量为50毫升左右，外壁加贴标注有样品名称和编号的标签。样品制备完成后进行均匀性和稳定性试验，测试期间、样品发放之前和测试之后进行稳定性试验。

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心于2023年6月30日前完成样品制备，并于2023年7月10日前向各参加能力验证的检验检测机构发放能力验证样品。各检验检测机构在收到样品后，应检查样品的数量和状态，填写样品接收状态确认表，并立即将该表传真至广东省惠州市石油产品质量监督检验中心或通过电子邮件的方式发至gdsjj_rjc@gd.gov.cn。

# 四、结果反馈

有关检验检测机构在收到能力验证样品后，应按要求组织具有相关资质的检验人员在收到样品7个工作日内完成检测，并将填好的能力验证结果报告单通过电子邮件的方式发至gdsjj_rjc@gd.gov.cn，邮件主题需写明检验检测机构名称，并将能力验证样品接收状态确认表原件、能力验证结果报告单、实验原始记录寄送至广东省惠州市石油产品质量监督检验中心，同时请保存好与本次能力验证试验有关的原始检验数据以备查。

# 五、结果分析评价

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心组织专业评估小组对各检验检测机构的检验数据进行评估，并于2023年11月底前完成最后技术分析总结。

# 六、其他事项

（一）各有关检验检测机构应保证独立完成能力验证样品的检测，禁止互相打听检验结果，或上报其他检验检测机构检验的结果。对弄虚作假、进行串通的检验检测机构，经查属实的，其检验结果视为不满意，广东省市场监督管理局将通报并取消其相应项目的检验检测资质。

（二）能力验证的结果可疑、离群的检验检测机构应进行整改并向广东省惠州市石油产品质量监督检验中心提交整改报告，同时向该中心申请补测，整改结果和补测结果由广东省惠州市石油产品质量监督检验中心上报广东省市场监督管理局。

（三）任何单位和个人发现本次能力验证项目承担单位存在不公平不公正行为的，有权向广东省市场监督管理局投诉、举报。

# 七、项目承担单位联系人及联系方式

报名、资料收集：张文媚、郭惠君

电话：0752-2840706、13824286731、13824293922

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

技术专家：刘慧琴

电话：0752-2840706、13680761880

地址：广东省惠州市江北文明二路33号

邮编：516003

附件3

# 电动自行车用锂离子蓄电池

# 放电性能的测试能力验证工作方案

锂离子电池作为新能源之一，凭借优异的高能量密度广泛的应用于电子产品、电动助力车和电力储能行业，其安全性能一直是行业的关注焦点。电动自行车作为人们生活中常见的交通工具之一，以其便捷、轻巧和无污染等优点得到广大群众的青睐。随着电动自行车市场规模迅速扩大，作为电动自行车辅助动力源的锂离子电池产业规模也快速提升，但由于部分产品质量不过关和不规范使用等原因，电动自行车因锂离子电池引发的起火、爆炸事故频发，给城市安全带来了消防隐患。电动自行车用锂离子蓄电池放电容量是电动自行车续航里程的决定性因素之一，也是电池放电性能指标的重要检测项目。

为保障2023年检验检测机构电动自行车用锂离子蓄电池放电性能的测试能力验证工作顺利开展，特制定本方案。

# 一、能力验证项目和检验方法

（一）本次能力验证项目：电动自行车用锂离子蓄电池放电性能的测试。

（二）截至2023年6月1日，获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定有效证书，且具备以下检验方法检测资质的检验检测机构，须采用获得资质的方法检测；自愿或受邀参加的检验检测机构可采用满足要求的国际标准、国家标准及实验室方法。

资质认定检验方法：GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》。

# 二、报名方式

请各有关检验检测机构于2023年6月15日前，登录威凯能力验证业务管理系统（http://pt.cvc.org.cn）注册并选择“GDAMS2023广东省检验检测机构电动自行车用锂离子蓄电池放电性能的测试能力验证”报名，逾期未报名者视作不参加。

# 三、样品制备和样品分发

能力验证样品由威凯检测技术有限公司负责制备，该样品为电动自行车用锂离子蓄电池。能力验证样品用可重复拆卸的防护性包装，样品表面加贴标注有样品编号的标签。

威凯检测技术有限公司将于2023年6月30日前完成样品制备，并于2023年7月10日前向各参加能力验证的检验检测机构发放能力验证样品。各检验检测机构在收到样品后，应检查样品状态，登录威凯能力验证业务管理系统（http://pt.cvc.org.cn）进行收样登记并下载作业指导书。

# 四、结果反馈

有关检验检测机构在收到能力验证样品后，应按要求组织具有资质的检验人员在收到样品5个工作日内完成检测，登录威凯能力验证业务管理系统（http://pt.cvc.org.cn）在线填写结果、上传电子版资料，并将能力验证计划结果报告单、能力验证计划调查表寄送至威凯检测技术有限公司，同时请保存好与本次能力验证实验有关的原始检验数据以备查。

# 五、结果分析评价

威凯检测技术有限公司能力验证工作小组技术人员、统计人员、能力评定人员等对各检验检测机构的检验数据进行评估，并于2023年11月底前完成最后技术分析报告。

# 六、其他事项

（一）各有关检验检测机构应保证独立完成能力验证样品的检测，禁止互相打听检验结果，或上报其他检验检测机构检验的结果。对弄虚作假、进行串通的检验检测机构，经查属实的，其检验结果视为不满意，广东省市场监督管理局将情况通报并取消其相应项目的检验检测资质。

（二）能力验证的结果可疑、离群的检验检测机构应进行整改并向威凯检测技术有限公司提交整改报告，同时向该公司申请补测，整改结果和补测结果由威凯检测技术有限公司上报广东省市场监督管理局。

（三）任何单位和个人发现本次能力验证项目承担单位存在不公平不公正行为的，有权向广东省市场监督管理局投诉、举报。

# 七、项目承担单位联系人及联系方式

承担单位：威凯检测技术有限公司

技术专家（联系人）：王珊珊、陈宇军

电话：020-31702514、020-32369663

邮箱：gdsjj_rjc@gd.gov.cn

地址：广州市科学城开泰大道天泰一路3号

邮编：510663

公开方式：依申请公开

校对：戴静